Ještě jednou k vodě pro Hlinecko

V posledních měsících byla problematika dodávky vody pro Hlinecko často diskutována jak v médiích, tak i mezi veřejností – zejména v dotčeném regionu. Z tohoto důvodu se omezím jen na shrnutí posledních událostí a popis současného stavu.

Na posledním zasedání představenstva naší společnosti konaném 9. června jsme přijali usnesení, které obsahuje tyto nejdůležitější skutečnosti:

- Potvrzeno bylo zásobování Hlinecka vodou dodávanou společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. Od 3. června je do sítě dodávána pouze tato voda a voda ze zdroje Čertovina.

- Úpravna vody Hamry bude udržována v provozuschopném stavu s dobou náběhu výroby do 30 kalendářních dnů. S rekonstrukcí úpravny v nejbližší době nepočítáme. V žádném případě nebude zrušen statut vodárenské nádrže Hamerské přehrady, to je ovšem vždy záležitostí Povodí Labe.

- Náklady spojené s tímto řešením jsou odhadovány na půl milionu Kč ročně. Prosím, srovnejte tyto náklady s investičními výdaji na rekonstrukci úpravny ve výši 90 až 100 milionů Kč. Rekonstrukce by samozřejmě podstatně zvýšila i výrobní náklady – přibližně o 5,-- Kč na 1 m3 vody. Stejné nebo blízké hodnoty jsme uváděli od počátku posuzování jednotlivých variant zásobování Hlinecka a vyplynuly i z výsledků analýzy, která byla zpracována v únoru tohoto roku. Celého procesu se účastnili i zástupci pověření městem Hlinsko.

- Provozovatel průběžně sleduje kvalitu dodávané vody. Povinnost dodávat vodu odpovídající normě ostatně vyplývá ze zákona. Týdně budou zpracovávána vyhodnocení, která předáme i na městský úřad do Hlinska. Vždy ke konci března zpracujeme souhrnné vyhodnocení jak nákladových tak i kvalitativních ukazatelů za uplynulý rok, které rovněž zveřejníme.

- Právě v návaznosti na dlouhodobé výsledky zvoleného způsobu zásobování Hlinecka bude rozhodnuto o případných investicích do úpravny vody Hamry.

Zvolený režim, do kterého bude úpravna převedena, zajistí její zprovoznění například v případě dlouhodobého sucha a nedostatku vody v podzemních zdrojích. Ani dodavatel ani naše společnosti však tento stav nepředpokládají – za několik desetiletí k němu nedošlo, a navíc existují i náhradní způsoby zásobování Havlíčkobrodska a přesměrování dostatečného množství vody na Hlinecko.

Často slyším, že jsme připravili Hlinsko a dobrou vodu z Hamerské přehrady a způsobili tím problémy například i Hlineckým firmám. Samozřejmě - voda z úpravny Hamry byla vždy dodávána jako pitná a splňovala všechny požadavky. Uvedu však jen jeden příklad. Na úpravně se dávkovalo 10 druhů chemikálií, aby voda splňovala všechny parametry. Úprava vody byla finančně i technologicky velmi náročná a modernizací by došlo k dalšímu růstu nákladů. Podzemní voda takovouto úpravu nepotřebuje, je ovšem tvrdší, což s sebou nese některé problémy – typickým je vysrážení vodního kamene, s tím si ale každý dokážeme poradit. Na nutných investicích v pivovaru a mlékárně vyvolaných touto změnou se naše společnost podílela.

Při tak zásadní změně systému zásobování vodou samozřejmě může dojít i k některým dílčím problémům například s kvalitou vody. Pokud se tak stane, prosím odběratele, aby o této skutečnosti ihned informovali provozovatele. K dispozici je stálá služba v Chrudimi (tel. 469669911 nebo 844114455), odběratelé se obrátit i přímo na provoz v Hlinsku (tel. 469311494). Informace provozovatel umístil i na svých webových stránkách.

Konečné rozhodnutí o způsobu zásobování Hlinecka jsme přijali po pečlivém dvouletém posuzování této záležitosti. Věřím, že možné počáteční problémy se podaří vyřešit a odběratelé budou s kvalitou vody v dalším období spokojeni.

V Chrudimi 11.6.2008

Josef Hrad, ředitel, Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.